昆明市儿童医院书林院区LED显示屏项目招标公告

昆明市儿童医院对所需的信息设备进行公开招标招标，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购单位：昆明市儿童医院

二、项目名称：书林院区LED显示屏

具体参数：详见附件

三、产品质量：合格，达到国家或地方的相关标准并满足医院需求。

四、投标人具备主体资格的同时，还需要具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；具有独立法人资格，提供营业执照原件以及复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）购买招标文件；

（7）法律、行政法规及本招标文件规定的其他条件。

（8））符合中国政府采购法第二十二条关于报价供应商的资格条件要求；

（9）具有合法的制造商、代理商或经销商；有相应供货能力；

(10)供应商须有能力在昆明地区提供长期的售后服务；

(11)不接受联合体投标；

(12)公司注册资金：100万元。

(13)供应商所投主要设备（显示屏单元板）须取得ISO900X和3C、CE、FC认证书（生产厂家拥有的）；

(14)所投主要设备（显示屏单元板）须取得生产厂家针对本项目的授权和售后服务承诺函；

五、报名要求：

(一)、报名时须携带以下证件原件：①企业法人营业执照副本、②供应商有效的工商营业执照、税务登记证（本地供应商提供原件及加盖有效公章的复印件，外地供应商提供原件扫描件）；③组织机构代码证副本、④经办人的身份证、⑤法定代表人或法定代表人授权书（原件）、（注：以上证明材料①～④须同时递交加盖单位公章的复印件）⑥带条章

(二)供应商购买采购招标文件时应提交的资料：

1、供应商同类项目销售业绩；

2、企业简介、具体售后服务网点的详细介绍。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，并将上述资料整理后装订成册，经核查合格后方可领取采购文件。

六、报价方式：报单价和总价。

七、其他

1、报价递交内容及方式：投标文件必须密封，其中应包括营业执照复印件（加盖红章）和报价表（一式柒份单独装订）；并于开标现场递交。

2、付款方式：合同生效后；货物全部交付完毕后，入库后三个月，经验收合格后，支付至合同价的90%；剩余的10%在质保期满后一个月内以无息的方式支付。

3、公开招标文件售价：300元/套(交付方式:现金)，本收费为编制招标文件成本，提供收费收据，无论是否中标不再退还。

4、请检查付款方式，无特殊情况不予调整。

5、交货期：合同签订后3个月，无特殊情况不予调整。

6、设备参数购买招标文件时发放。

7、设备保修期为2年，无特殊情况不予调整。

八、索取招标文件时间：2017年2月3日---2017年2月9日下午17：00(节假日正常休息)；

索取招标文件地点：(前兴路288号)昆明市儿童医院后勤楼5楼采购中心办公室,。

联系人： 马老师                              电话：0871-63309083

九、开标时间：2017年2月10日上午9:00（北京时间），请投标人准时出席。

递交标书时间：2017年2月10日上午8:30（北京时间）在后勤楼3楼会议室递交标书并签到。

十、开标地点：(前兴路288号)昆明市儿童医院后勤楼3楼会议室

技术参数及配置要求

  - 技术参数

室内P5全彩三合一技术参数

| 规 格 | P5全彩三合一 |
| --- | --- |
| 1、单元板箱体 | 物理点间距：5mm 物理密度：40000点/m2 发光点颜色：1R1G1B 驱动及扫描方式：恒流驱动1/8扫描 模组尺寸：160mm×80mm×30.5㎜ 模组分辨率：64×32 单元板尺寸 ：320mm×160mm |
| 2、显示屏整屏 | 最佳视距：3M---40M 最佳视角：140度 环境温度：存贮 －40℃ ～ 85℃ 工 作： -20℃ ～ +60℃ 相对湿度：5%～95%RH |
| 3、供电 | 平均功耗：≤600W/m2 最大功耗：≤1600W/m2 |
|  | 屏体供电：AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制） 箱体输入电压：AC220±10％ 50HZ |
| 4、控制系统 | 操作系统： WINDOWSXP/win7 控制方式：同步映像 显 卡：DVI显卡 |
| 5、主要技术参数 | 亮度：每平方亮度≥1200cd/㎡ 水平视角：140° 灰度等级：8bits视频源输入，校正后≥4096级 显示颜色：红、绿、兰各256色，共16.7M色 最佳视距：4米～40米 图像传输速度：≥72帧/秒 屏幕刷新速率：>240HZ 亮度调节方式：软件调节256级可调 视频输入方式：Video及S-video 控制系统采用：DVI显卡＋数据采集卡+数据接受卡 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线120m； 屏幕寿命：10万小时 连续工作时间：>72小时 开关电源负荷：5V/40A 计算机显示模式：1024×768,1280×800 失控点：≤万分之一 图像切换：VGA同步同帧 相对湿度：≤95% 平整度：≤1.5mm |
| 6、控制方式 | WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 |
| 7、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 |
| 8、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．） |
| 9、拼装结构 | 单元模组化结构设计，组装方便。 |