附件:

改造范围：

| 序号 | 项目 | 暂定工程量 | 单位 | 供应单价 | 安装单价 | 综合单价 | 综合总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （RMB/元） | （RMB/元） | （RMB/元） | （RMB/元） |
|  | 医用气体清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧气管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN10 | 500 | 米 |  |  |  |  |
|  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | DN15 |  | 米 |  |  |  |  |
|  | DN25 | 350 | 米 |  |  |  |  |
|  | DN32 | 545 | 米 |  |  |  |  |
|  | Ф8（支管） | 350 | 米 |  |  |  |  |
|  | 真空吸引管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 500 | 米 |  |  |  |  |
|  | DN40 | 545 | 米 |  |  |  |  |
|  | DN70 | 600 | 米 |  |  |  |  |
|  | Ф10（支管） | 350 | 米 |  |  |  |  |
|  | 压缩空气管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | 450 | 米 |  |  |  |  |
|  | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门箱（内置阀门、压力表、氧气减压阀、声光报警器装置） | 15 | 台 |  |  |  |  |
|  | 空气压缩机 | 5 | 台 |  |  |  |  |
|  | 真空吸引机 | 6 | 台 |  |  |  |  |
|  | 末端装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道面板（铝合金） | 30 | 米 |  |  |  |  |
|  | 氧气插口 | 25 | 个 |  |  |  |  |
|  | 真空插口 | 12 | 个 |  |  |  |  |
|  | 吸引插口 | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  | 开关 | 30 | 个 |  |  |  |  |
|  | 插座 | 30 | 个 |  |  |  |  |
|  | LED灯 | 60 | 个 |  |  |  |  |
|  | 呼叫装置 | 25 | 个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | - |

备注：如需要图纸，请电联采购中心 马老师：63309083