# 附件：

书林院区物管公司保洁、维修承包范围和基本要求

一、医院南区基本概况：

昆明市儿童医院是云南省唯一一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的儿童综合性医院。书林院区占地面积16亩，建筑面积21848.4 ㎡。上述数据、设施设备和其它情况仅供参考，具体以现场踏勘、查看相关资料为准。

二、承包范围：

负责医院及家属区物业管理工作，包括保洁63人、水电维修工6名(含木、泥、瓦、土工作)、家属区安保值班人员5人等。

三、人员配置及要求：

（一）、人员配置：保洁、水电、维修工、家属区安保人员不低于74人。

（二）、要求：

1、保洁范围及保洁员要求：

⑴、范围：医院范围内保洁及管道疏通。

⑵、保洁人员要求：责任心强，年龄55岁以下（含55岁），50岁以上者提供市级及以上医疗机构出具的健康证明，经培训后方可上岗。，

2、水、电工要求：

所有维修人员应经过安全方面的培训，包括：水电安全操作规程的培训。持证上岗，坚持每日对全院的水电系统进行安全巡查，及时发现问题并及时检修。对于照明、给排水一般性维修，接报后15分钟内赶到现场，并查明原因进行处理，解除故障。确保临床医疗工作的正常开展。节假日及夜间应确保维修值班电话的畅通，并安排有专人职守。对所有的请修电话或报警电话必须及时做出反映，在15分钟内维修人员必须赶到现场，迅速查明事故原因并解决和排除故障。对不能解决的问题必须立即报告上级及相关部门。确保医疗秩序的正常运行，防止医疗事故或其他事故的发生。

⑴、需取得由云南省人事厅和昆明市人事劳动局认定的工人技术等级岗位证书(其中电工证、特种作业操作证必备)。

⑵、从事电工维修连续工作不低于5年，有较强动手能力和吃苦耐劳精神。

(3)、年龄30—45岁，业务能力突出者可放宽到50岁，身体健康并提供市级及以上医疗机构出具的健康证明。

（4）、负责全院范围内给排水系统和供电系统等相关所有水电的维修及养护。

（5）、电梯专管员，必须持有特种设备管理人员证及电梯司机证。

（6）、试用期15天，能够满足甲方提出的水电维修方面的相关要求，试用期间，如经甲方考核不合格者，甲方有权清退，乙方须及时更换人员。

3、维修工（含木、泥、瓦、土、设备维修）要求：

熟悉木、泥、瓦、土等维修及加工，动手能力较强（如：安装、制作、加工桌椅、床，修理门锁、窗、窗帘及输液导轨、维修太阳能、污水泵等设备）；所有水电及维修工入职前需提供相关体检报告。

4、家属区保安人员：负责家属区的值班、安保工作。

5、以上工作人员必须严格遵守医院相关规章制度并服从主管科室的管理。

（三）、乙方工料全包方式承包，乙方管理工作中的办公设备、设施，清洁卫生中所需要的各种清洁设备及工具（垃圾桶、医废垃圾袋、安剖袋除外），清洁、消毒药剂（片），通常使用的各种低值易耗品，保洁用具等均由乙方提供；水电、维修工具及工作中所产生的所有耗材由甲方提供。

四、具体要求

1、清洁要求：

| 大类 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 硬地面 | 表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。 |
|  | 光亮、无污迹。 |
|  | 光洁、明亮、无污渍、无水迹。 |
| 软地面 | 表面平整、色泽均一、无残留物、无污渍、无板结。 |
| 其 他 | 表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。 |
|  | 表面光滑、洁净、无斑点、无擦痕、无污迹。 |
|  | 洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。 |
|  | 光亮、无灰尘、无污渍。 |

2、部位清洁要求：

院内不同部位的环境卫生要求：

| 项目 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 办公室 病房 | 门、窗、办公桌椅、床、床头柜、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。 |
| 走廊 门厅 大堂 电梯厅 楼梯或电梯地面 | 地表面、接缝、角落、边线等处洁净； 地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象。 保持地面材质原貌； 门框、窗框、窗台、金属、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物；旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘；门把手干净、无痕迹、定时消毒；厅堂内无蚊蝇。 |
| 楼梯扶手 栏杆 窗台 指示牌 | 保持干净、无灰尘、光亮； 窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物； 指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| 消防栓 消防箱 公共设备 | 保持表面干净，无灰尘、无污渍； 报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍； 监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物； 消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 |
| 天花板、 风口、灯具内、外 | 目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。 |
| 走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅、电梯玻璃 | 保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 平台、屋顶 | 无垃圾堆积，干净整洁 |
| 服务功能性用房（如会议室、盥洗间、候诊室、茶水间） | 保持干净、整洁、无垃圾、无蚊蝇； 热水炉外壳应无污迹、水渍； 不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕； 不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢； 冷、热水龙头表面光亮、无污渍、无水垢；下水道无异味、定期滴入消毒液。 |
| 卫生间 | 小便池内刷洗干净、消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水；面盆无水锈；云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮；洁具表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘；垃圾箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒；外露水管连接处无碱性污垢，管道表面光亮、无灰尘，无蚊蝇；卫生间内保持空气清新、无异味；墩布干净、按规定摆放整齐。 |
| 垃圾收集点 化粪池 | 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁；按时清掏化粪池。 |
| 电梯轿厢 | 轿厢壁光洁明亮，操作面板无污迹，无灰尘、无擦痕，保持空气清新、无异味，定时消毒。不锈钢表面光亮、无污迹。 |
| 停车场 绿地 花坛 明沟 | 停车场地面干净，明沟无杂物，无积水；外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色；各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹；结汇地、花坛、隔离带周围无杂物、无积水。 |
| 设备机房 管道 | 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 |
| 外墙、外窗 | 目视洁净、光亮、无污垢；表面、接缝、角落、边线等处洁净，无污迹、无灰尘、无划痕，无乱张贴和乱悬挂现象。 |
| 垃圾箱（桶） | 整洁、干净、无异味，灭害措施完善；垃圾箱（桶）外侧表面光洁、无灰尘；内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒；废弃物及时收集，及时倾倒垃圾，并摆放整齐。 |
| 花盆花叶 | 花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物。 |
| 消杀灭害 | 对通风口、明沟、垃圾房喷酒药水，安排灭蟑螂、老鼠和蚊蝇。 |
| 电器设施 | 灯泡、灯管无灰尘；灯罩无灰尘、无污迹；其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹；开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。 |
| 椅套、沙发巾、床上用品、窗帘 | 清洗及时、整洁、干净、无异味。 |
| 空调、暖气、各类明处管道 | 空调表面、风口百叶、暖气片、各类明处管道及照明灯片无灰尘，无污迹。 |

3、设备、设施的运行、管理和维护工作：

（1）负责物业管理区域内给排水系统的正常运行、管理和维护。

（2）负责物业管理区域内电梯的日常运行管理。

（3）负责对设施设备能耗的控制。

| 序号 | 部 位 | 日常保养、维修服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电 梯 | 1、持有国家质量技术监督局核发的相关作业人员证书（特种设备管理人员证及电梯司机证）。 2、工作范围：能维修处理一般电梯故障，负责电梯的日常工作（如：安全巡检、开关电梯等）。 3、电梯轿厢干净整洁，内部标识、设施完好，运行状况安全正常，遇故障情况及时报修并做好记录。 |
| 2 | 屋顶、管道 排水沟 | 屋面排水沟、室内外排水管道应保障排水畅通，供水泵、排水泵、阀门、水池及其球阀供水管道等定期检查。 |
| 3 | 道路 | 保持路面无积水；窨井、积水井不漫溢，积水井、窨井盖无缺损；发现损坏应在规定时间内修复。 |
| 4 | 卫生间 供水间 | 保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞，保持管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。 |
| 5 | 水、电、木、泥、瓦、土等维修 | 1、需取得由云南省人事厅和昆明市人事劳动局认定的工人技术等级岗位证书(其中电工证、特种作业操作证必备)。 2、从事电工维修工作不低于5年，有较强动手能力和吃苦耐劳精神。 3、熟悉木、泥、瓦、土等维修及加工，动手能力较强（如：安装、制作、加工维修桌椅、床，修理各种门锁、窗、窗帘及输液导轨等）。 |

五、说明

（一）组织结构及人员配备和管理

1、管理企业应根据医院的具体情况和合同约定，设置相适应的医院物业管理服务机构，配备具有相应职业资格证书的管理人员和服务设施。组织架构需体现精简、高效、合理。

2、人员配备要体现精干、高效、一专多能、训练有素，并结合医院工作特点，编制员工行为规范和操作性强的组织方案。

3、管理机构设立方案、动作流程。

4、管理服务人员配备方案（对本项目拟派负责人须附照片及简历和岗位证书等材料的复印件）。

5、人员素质要求：原则是“精干、高效、专业、敬业、健康”。

（1）项目负责人：派驻的项目负责人须具有大专以上文化程度，有担任3年以上项目负责人的经历，持有上岗证，有较强的组织领导能力和协调能力，年龄45岁以下。

（2）部门主管：大专以上文化程度，有2年以上同等职务的履历且持有上岗证。

（3）普通工作人员：必须对本人进行政审，同时符合以下条件：

①工程专业技术人员：必须持有相关行业颁发的资格证书及相关设备的管理履历。

②卫生保洁人员：年龄不超过55岁（含），身体健康。

③电梯操作人员：必须持有电梯操作证。

6、员工管理：

（1）员工管理实行甲方备案制度（包括员工从业上岗资格和新进员工备案），员工与投标方形成劳动用工法律关系，有关劳动争议以及其他一切争议或赔偿由投标方自行负责，与甲方无关。

（2）对于不合适或不称职的员工，甲方有权提出调整要求，乙方应及时予以调整。

（3）员工按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，自觉维护医院形象。

（4）熟悉医院各病区布局，能够对患者及亲属进行有效的指引。

（二）日常管理方案、措施、服务内容及标准

针对本项目的特点提供物业管理服务的详细规划、组织、实施方案，具体管理服务方案和服务标准。

服务内容及标准：物业管理区域内的环境保洁服务、绿化维护、工程设备的运行维护等工作。

1、安全生产及灾害预防

建立健全安全生产规章制度和操作规程，普及医用气体、电力的安全使用知识。如遇暴雨或其他灾害性天气的气象或有关信息时，应采取以下应急措施：

——对排水系统进行检查疏通，消除杂物，确保排水畅通。

——及时准备必要的抢救物资，安排值班人员进行巡查。

——有处理突发事件的应急能力。

——有突发事件应急处理预案。

2、环境保洁服务

（1）医院及公共区域的每日卫生清洁工作，服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。在确保安全的情况下，室内保洁服务需在医院工作时间前完成。

（2）门前“三包”范围内与卫生清洁工作相关的其他工作。

（3）负责卫生突发事件的处理。

（4）负责医院外墙墙面清洗（一年一次）、楼内地面保养（半年一次）、门诊及住院部所有玻璃全面清洁（半年一次），及平时每月住院部各部位的全面整体打扫及消毒。